## Лист1
BOX | 1 | Титульный лист
CL038 | 1 | Титульный лист
CL038_BAL_AB_INFO | 0 | информация об абонентах
CL038_BAL_CITY | 0 | список городов для балансов
CL038_BAL_HOUSE_INFO | 0 | информация о № домов
CL038_BAL_PROM_INFO | 0 | информация о промышленных потребителях
CL038_BAL_STREET | 0 | список улиц для балансов
CL038_BOTTLENECK | 1 | Узкое место
CL038_CABLE_ISP | 1 | Данные об испытании изоляции кабельных участков
CL038_CABLE_ISP_HIGH | 1 | Данные об испытаниях повышенным напряжением изоляции кабельных участков
CL038_CABLE_PR | 1 | Сведения о кабельных пролётах
CL038_CROSS_INFO | 1 | Данные по пересечениям, сближениям
CL038_DT | 1 | Даты постройки и ввода в эксплуатацию
CL038_EQP | 1 | Сведения об установленном оборудовании
CL038_FES_RES_LEN | 1 | Отчеты РУП ФЭС длины ВЛ-10кВ
CL038_FLASH_CURRENT_IZM | 1 | Ведомость измерения однофазного тока короткого замыкания цепи фаза-нуль (мин. значения) на участках секционирования ЛЭП
CL038_INSULATORS | 1 | Сведения об изоляторах
CL038_LINE_TO_SREET | 1 | Привязка линий к потребителям
CL038_MET_CONSTR | 1 | Сведения о металлоконструкциях
CL038_MUFT_PLACE | 1 | Сведения о привязки концевых муфт
CL038_MUFTS | 1 | Сведения о кабельных муфтах
CL038_OP | 1 | Список номеров опор(присутствующих в схеме)
CL038_OP_LINKS | 0 | Базовое оборудование на опоре
CL038_OP_MAIN | 1 | Сведения по стойкам опор
CL038_OP_SLAVE | 1 | Сведения по зависимым опорам
CL038_OP_WIRE | 0 | Оборудование опоры зависящее от к-ва проводов (изоляторы и м-конструкции)
CL038_OP_WIRE_LINKS | 0 | Сведения о элементах опор
CL038_OTV_EQP | 1 | Сведения об установленном на ответвлении к вводу
CL038_OTVETVLENIE_MAIN | 0 | Сведения о зависимости (элементы опор - ответвления к вводу)
CL038_OTVETVLENIE_SLAVE | 0 | Сведения о зависимости (элементы опор - ответвления к вводу)
CL038_OTV_MAIN | 1 | Сведения о потребителях и ответвлениям к вводу
CL038_PER_POINT | 1 | таблица для переноса точек нормального разрыва
CL038_PER_WITH_COMMUN | 1 | Сведения о пресечениях и сближениях с коммуникациями
CL038_POTREB_TYPE1 | 1 | Сведения о бытовых потребителях
CL038_POTREB_TYPE2 | 1 | Сведения о промышленных потребителях
CL038_POTREB_TYPE2_MAIN | 1 | Сведения о промышленных потребителях(основные)
CL038_POTREB_TYPE3 | 1 | Сведения о промышленных потребителях
CL038_PROL_INFO | 1 | Сведения о пролётах
CL038_PROTECTIONS | 1 | Защита от (КБД, химической коррозии, механических повреждений)
CL038_REM_M1 | 1 | Сведения о реконструкциях и переустройству для магилевских форм печати
CL038_REM_M2 | 1 | Сведения о повреждениях и ремонтах
CL038_SOPR_Z_USTR | 1 | Ведомость замеров сопротивлений заземляющих устройств
CL038_VISIO | 1 | Поопорная схема(графика)
CL038_WIRE_INFO | 1 | Сведения о проводах пролётов
CL038_WIRE_ISOL | 1 | Данные измерение сопротивления изоляции изолированных проводов
CL038_ZAZEM | 1 | Сведения о заземляющих устройствах
CL10_AST_ALL_OBJ | 1 | Таблица хранения всех объектов АИС
CL10_AST_C_PREFIX | 1 | Таблица для хранения префиксов для кодов в АИС
CL10_AST_DISC_INFO | 1 | Таблица для хранения информации о привязки разъединиетелей к пролёту
CL10_AST_OBJ_CROSS | 1 | Таблица для хранения связей отконвертированных объектов АИС
CL10_AST_PR_OBJ | 1 | Таблица для хранения информации о пролётах
CL10_AST_PR_STAFF | 1 | Таблица для хранения состава участков
CL10_BOTTLENECK | 1 | Данные об узких местах
CL10_CABLE_ISP | 1 | Данные об испытании изоляции кабельных участков
CL10_CABLE_ISP_HIGH | 1 | Данные об испытаниях повышенным напряжением изоляции кабельных участков
CL10_CABLE_PR | 1 | Сведения о кабельных пролётах
CL10_DT | 1 | Даты постройки,ввода в эксплуатацию и приёмки на баланс
CL10_FES_RES_LEN | 1 | Отчеты РУП ФЭС длины KЛ-10кВ
CL10_LINE_DOP_INFO | 1 | дополнительная инфо по кабельным линиям
CL10_LINE_INFO | 1 | инфо по кабельным линиям
CL10_MUFT_PLACE | 1 | Сведения о привязки концевых муфт
CL10_MUFTS | 1 | Сведения о кабельных муфтах
CL10_OP | 1 | Список номеров опор(присутствующих в схеме)
CL10_OP_MAIN | 1 | Сведения по стойкам опор
CL10_OP_SLAVE | 1 | Сведения по зависимым опорам
CL10_PER_POINT | 1 | таблица для переноса точек нормального разрыва
CL10_PER_WITH_COMMUN | 1 | Сведения о пресечениях и сближениях с коммуникациями
CL10_POTREB_M | 1 | Таблица о потребителях для магилевских форм печати
CL10_PROTECTIONS | 1 | Защита от (КБД, химической коррозии, механических повреждений)
CL10_PS | 1 | Данные о используемых ПС
CL10_REM_M1 | 1 | Сведения о реконструкциях и переустройству для магилевских форм печати
CL10_REM_M2 | 1 | Сведения о повреждениях и ремонтах
CL10_SOPR_Z_USTR | 1 | Ведомость замеров сопротивлений заземляющих устройств
CL10_S2_6_1 | 1 | Сведения о траверсах
CL10_S2_6_2 | 1 | Сведения о изоляторах
CL10_S2_6_3 | 1 | Сведения о вязках
CL10_S2_6_4 | 1 | Сведения об установленном оборудовании
CL10_S2_6_5 | 1 | Сведения о заземляющих устройствах
CL10_S2_7 | 1 | Сведения о пролётах
CL10_S2_8 | 1 | Сведения о пролёте пересечения
CL10_TIT_UCH | 1 | Титульный лист
CL10_VISIO | 1 | Поопорная схема КЛ
CL10_ZAMER_NAGR_BAL | 1 | Сведения о нагрузках по стороне 10кВ
PT | 1 | Титульный лист
PT_A_VOLTAGE | 1 | Напряжения регулирования для каждого положения
PT_MOVES | 1 | Движение тр-ра
PT_S2 | 1 | Сведения о ремонтах и профилактиктических испытаниях
REF_ARMATURE_LOOKS | 2 | Список видов арматуры
REF_ARMATURE_NAMES | 2 | Список названий арматуры
REF_ARMATURE_TYPES | 2 | Список типов арматуры
REF_AUTOMATIC_CUTOUT | 2 | Список марок выключателей автоматических
REF_BUS_SECTION | 2 | Список марок сечений шины
REF_BUS_TYPE | 2 | Список марок шин
REF_CABLE_MARKS | 2 | Список марок кабеля
REF_CAPACITOR | 2 | Список марок конденсаторных батарей
REF_CAUSE_REPLACES | 2 | Список причин замены, ремонта, испытания оборудования
REF_CEO | 2 | Список строительно-монтажных организаций
REF_C_JOIN_SCHEM | 2 | Список схем соединения конденсаторных батарей
REF_CLIPS | 2 | Список марок зажимов
REF_CONN_GROUP | 2 | Список групп соединения
REF_CONSUMERS | 2 | Список потребителей
REF_CONSUMER_T | 2 | Список видов потребителей
REF_CURRENT_RELAY | 2 | Список марок токовых реле
REF_CURRENT_TRANSFORMER | 2 | Список марок трансформаторов тока
REF_DELAYS | 2 | Список марок оттяжек
REF_DISCHARGER | 2 | Список марок разрядников
REF_DISCONNECTOR_IN | 2 | Список марок разъединителей внутренней установки
REF_DISCONNECTOR_OU | 2 | Список марок разъединителей наружной установки
REF_DO | 2 | Список проектных организаций
REF_EQUIPMENT_KIND | 2 | Список видов оборудования
REF_GROUND_KNIFE | 2 | Список маркок заземляющих ножей
REF_HOOKS | 2 | Список марок крюков
REF_INSERTION | 2 | Список марок защитных приставок
REF_INSULATOR_LOOKS | 2 | Список видов изоляторов
REF_INSULATOR_TYPES | 2 | Список типов изоляторов
REF_JOIN_SCHEM | 2 | Список схем соединения
REF_KNIFE_SWITCH | 2 | Список марок рубильников трехполюсных
REF_KTP | 2 | Список КТП
REF_LAMPS | 2 | Список светильников уличного освещения
REF_LANDSCAPES | 2 | Список характеристик местности
REF_LENGTHENING | 2 | Список марок зажимов
REF_LOAD_BREAKING_ISOLATOR | 2 | Список марок выключателей нагрузки
REF_MANUFACTURERS | 2 | Список заводов изготовителей оборудования
REF_MATERIALS | 2 | Список материалов
REF_MCON_KIND | 2 | Список видов оборудования
REF_MUFTA | 2 | Список типов муфт
REF_OFFICIALS | 2 | Список должностных лиц
REF_PACKET_BREAKER | 2 | Список марок пакетных выключателей
REF_PERSONAL_D | 2 | Список персонала с правами допуска к работе в электроустановках
REF_PHOTOSWITCH | 2 | Список марок фотореле
REF_POLE_MARKA | 2 | Список марок стоек опор
REF_POLE_MATERIALS | 2 | Список материалов стоек опор
REF_POLE_SHIFR | 2 | Список шифров опор
REF_POLE_TRAVS | 2 | Список марок траверс
REF_POLE_TYPES | 2 | Список типов опор ЛЭП 10 кВ
REF_POLE_VAZKA | 2 | Список марок вязок
REF_POLE_VID | 2 | Список видов опор
REF_POTREB_TYPE | 2 | Список типовых потребителей
REF_REMONT_MAN | 2 | Список должностных лиц выполняющих ремонтные работы
REF_R_MEH | 2 | Список названий механизмов для ремонтных работ
REF_R_RECOMEND | 2 | Список рекомендаций для невыполненых ремонтных работ
REF_R_UNREASON | 2 | Список причин невыполнения ремонтных работ
REF_SAFETY_DEVICE | 2 | Список марок предохранителей
REF_SELSOVET | 2 | Список видов территориальных образований
REF_SOIL_CORROZ | 2 | Список коррозийности грунта
REF_SUBSTATIONS | 1 | Справочник подстанций
REF_SUBSTATION_TYPES | 2 | Список типов подстанций
REF_SUPPORT_38 | 2 | Список типов опор ЛЭП 0.38 кВ
REF_SWITCH_OIL | 2 | Список марок масляных выключателей
REF_SWITCH_VAKUM | 2 | Список марок вакуумных выключателей
REF_TERM_RELAY | 2 | Список марок тепловых реле
REF_TP_CELLS | 2 | Список типов камер
REF_TP_PANELS | 2 | Список типов панелей
REF_TRANSORMER_TYPES | 2 | Список типов трансформаторов
REF_TRIGGER_MAGNETIC | 2 | Список марок магнитных пускателей
REF_TYPE_DRIVES | 2 | Список типов привода
REF_UGOLNIKS | 2 | Список марок угольников натяжных
REF_UNHOOK | 2 | Список марок расцепителей
REF_VAR_HOUR_METER | 2 | Список марок счетчиков реактивной энергии
REF_VILLAGE | 2 | Список видов населённых пунктов
REF_VOLTAGE_TRANSFORMER | 2 | Список марок измерительных трансформаторов напряжения
REF_WATT_HOUR_METER | 2 | Список марок счетчиков активной энергии
REF_WIRE_MARKS | 2 | Список марок провода
REF_WIRE_SECTION | 2 | Список сечений провода
REF_WIRE_TYP_I | 2 | Список марок изолированного провода
REF_ZAZEM_USTR | 2 | Список заземляющих устройств
RES_INFORMATION | 1 | Отчеты для РУП ФЭС. Общие сведения
TP | 1 | Титульный лист
TP_AST_CROSS | 1 | Таблица связей для АИС
TP_AST_MOVE_CROSS | 1 | Таблица совмещённых связей
TP_AST_OBJ | 1 | Таблица oбъектов для АИС
TP_AST_PREFIX | 1 | Таблица для хранения префиксов для кодов в АИС
TP_BL_INFO | 1 | Данные о фотореле
TP_BUS_EQUIPMENT_INFO | 1 | Таблица по оборудованию ТП
TP_BUS_INFO | 1 | Информация по шине
TP_CABLE_INFO | 1 | Данные о кабельных встаках
TP_CABLE_ISP | 1 | Данные об испытании изоляции кабельных участков
TP_CABLE_ISP_HIGH | 1 | Данные об испытаниях повышенным напряжением изоляции кабельных участков
TP_CELL_EQUIPMENT | 0 | Оборудование камер
TP_CELLS | 1 | Информация о камерах и панелях
TP_CELL_SCHEMES | 0 | Связи схемы первичных соединений и марок ячеек
TP_C_INFO | 1 | Данные конденсатора
TP_CONSUMER | 1 | Коды потребителей ТП
TP_CONV_OBJ | 1 | Сведения об отконвертированных объектах
TP_CROSS_OBJ | 1 | Сведения об отконвертированных объектах
TP_CSHEM | 1 | Хранилище схем ячеек ТП
TP_FEEDINGOUTGOING_LINE_NUMBER | 1 | Номера питающих и отходящих линий
TP_FU_INFO | 1 | Данные о предохранителях
TP_FVT_INFO | 1 | Данные о разрядниках
TP_GSHEM | 1 | Хранилище схем заземляющих устройств
TP_INV_NUMB | 1 | Инвентарные номера для хоз.части
TP_KA_INFO | 1 | Данные токовых реле
TP_KL_10_507 | 1 | Сведения о выводах КЛ 10кВ
TP_KM_INFO | 1 | Данные о пускателях магнитных
TP_KT_INFO | 1 | Сведения о тепловых реле
TP_OP_PHOTO | 1 | Фотографии ТП
TP_PANEL_EQUIPMENT | 0 | Оборудование панелей
TP_PANEL_SCHEMES | 0 | Связи схемы первичных соединений и марок панелей
TP_PI_INFO | 1 | Данные о счетчиках активной энергии
TP_PK_INFO | 1 | Данные о счетчиках реактивной энергии
TP_QB_INFO | 1 | Данные о выключателях вакуумных
TP_QF_INFO | 1 | Данные о выключателях автоматических
TP_QM_INFO | 1 | Данные о выключателях масляных
TP_QR_INFO | 1 | Данные о рубильниках
TP_QS_IN_INFO | 1 | Данные о разъединителях внутренней установки
TP_QS_OUT_INFO | 1 | Данные о разъединителях наружной установки
TP_QW_INFO | 1 | Данные о выключателях нагрузки
TP_REM_M1 | 1 | Сведения о ремонтах и замене оборудования
TP_REM_M2 | 1 | Результаты технического обслуживания
TP_REMONT_OBJ | 1 | объекты ремонтов ТП
TP_RESERVE_10 | 1 | резервные выходы на линии 10кВ
TP_SA_INFO | 1 | Данные выключателя пакетного
TP_SHEM | 1 | Хранилище схем ТП
TP_SYS_TYPES | 0 | Типы ТП
TP_S3_1 | 1 | Данные замеров сопротивления заземляющих устройств
TP_S3_2 | 1 | Данные измерения нагрузок и напряжений присоединений 0,38 кВ
TP_S3_3 | 1 | Данные испытания изоляции
TP_TA_INFO | 1 | Данные о трансформаторах тока
TP_TV_INFO | 1 | Данные по трансформатору напряжения
TP_USHEM | 1 | Хранилище схем потребителей
TP_VL_04 | 1 | Сведения о ВЛ 0.38 кВ
TP_VL_10 | 1 | Сведения о ВЛ 6-10кВ
TP_WIRE_INFO | 1 | Данные о проводах вставках
TP_ZAMER_LAP_SOPR | 1 | Ведомость замеров сопротивления петли фаза-нуль или тока однофазного короткого замыкания (минимального значения)
VL10 | 1 | Титульный лист
VL10_AST_ALL_OBJ | 1 | Таблица хранения всех объектов АИС
VL10_AST_C_PREFIX | 1 | Таблица для хранения префиксов для кодов в АИС
VL10_AST_DISC_INFO | 1 | Таблица для хранения информации о привязки разъединиетелей к пролёту
VL10_AST_OBJ_CROSS | 1 | Таблица для хранения связей отконвертированных объектов АИС
VL10_AST_PR_OBJ | 1 | Таблица для хранения информации о пролётах
VL10_AST_PR_STAFF | 1 | Таблица для хранения состава участков
VL10_CABLE_ISP_HIGH | 1 | Данные об испытаниях повышенным напряжением изоляции кабельных участков
VL10_DESCRIPTION_WIRE | 0 | Физико-механические характеристики проводов
VL10_DT | 1 | Даты постройки,ввода в эксплуатацию и приёмки на баланс
VL10_FES_RES_LEN | 1 | Отчеты РУП ФЭС длины ВЛ-10кВ
VL10_OFFICIAL_DT_LOG | 1 | Лог для информации о составлении,проверки и утверждении документа
VL10_OP | 1 | Список номеров опор(присутствующих в схеме)
VL10_OP_LINKS | 0 | Сведения о элементах опор
VL10_OP_MAIN | 1 | Сведения по стойкам опор
VL10_OP_PHOTO | 1 | Фотографии опор
VL10_OP_SLAVE | 1 | Сведения по зависимым опорам
VL10_PER_POINT | 1 | Таблица для переноса точек нормального разрыва
VL10_POTREB_M | 1 | Таблица о потребителях для магилевских форм печати
VL10_PS | 1 | Данные о используемых ПС
VL10_REM_M1 | 1 | Сведения о реконструкциях и переустройству для магилевских форм печати
VL10_REM_M2 | 1 | Сведения о повреждениях и ремонтах
VL10_REM_OP_REPLACE | 1 | Сведения по замене опор
VL10_S2_6_1 | 1 | Сведения о траверсах
VL10_S2_6_2 | 1 | Сведения о изоляторах
VL10_S2_6_3 | 1 | Сведения о вязках
VL10_S2_6_4 | 1 | Сведения об установленном оборудовании
VL10_S2_6_4_MD | 1 | Таблица для оборудования опор ВЛ10кВ
VL10_S2_6_5 | 1 | Сведения о заземляющих устройствах
VL10_S2_7 | 1 | Сведения о пролётах
VL10_S2_8 | 1 | Сведения о пролёте пересечения
VL10_S4_1 | 1 | Данные о кабельной вставке
VL10_S4_1_0 | 1 | Данные о кабельных пролётах
VL10_S4_1_1 | 1 | Данные о кабельных муфтах
VL10_S4_2 | 1 | Сведения об испытании изоляции
VL10_S5 | 1 | Сведения о графическом представлении ВЛ
VL10_S5_2 | 1 | Сведения замеров сопротивлений заземляющих устройств
VL10_ZAMER_NAGR_BAL | 1 | Сведения о нагрузках по стороне 10кВ